| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ 1 |  |  |  |  |
| ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |
| Περιγραφή | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδας | Αξία |
| Προμήθεια πλακών μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο | 150,00 | 150,00 | Μ2 | 105,00 | 15.750,00 |
| Προμήθεια πλακών Καρύστου | 180,00 | 180,00 | Μ2 | 22,50 | 4.050,00 |
| Προμήθεια τσιμέντου(Ελληνικού τύπου) | 3800,00 | 3800,00 | Χγρ. | 0,14 | 532,00 |
| Προμήθεια πολτού Ασβέστου | 5,00 | 5,00 | Μ3 | 70,00 | 350,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 20.682,00 |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  | 4.963,68 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 25.645,68 |

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ 2 |  |  |  |  |
| ΞΥΛΕΙΑ |  |  |  |  |  |
| Περιγραφή | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδας | Αξία |
| Προμήθεια ξυλείας δρυός | 4,50 | 4,50 | Μ3 | 900,00 | 4.050,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 4.050,00 |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  | 972,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 5.022,00 |

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ 3 |  |  |  |  |  |
| ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ |  |  |  |  |  |  |
| Περιγραφή | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδας | Αξία |
| Προμήθεια σιδηρών κιγκλιδωμάτων | 325,00 | 500,00 | 825,00 | Χγρ. | 6,70 | 5.527,50 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  | 5.527,50 |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  | 1.326,60 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  | 6.854,10 |

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ 4 |  |  |  |  |  |
| ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ |  |  |  |  |  |  |
| Περιγραφή | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδας | Αξία |
| Προμήθεια πλαστικού ακρυλικού χρώματος | 160,00 |  | 160,00 | Χγρ | 38,35 | 6.136,00 |
| Προμήθεια ελαιοχρώματος |  | 1200,00 | 1200,00 | Χγρ | 18,66 | 22.392,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  | 28.528,00 |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  | 6.846,72 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  | 35.374,72 |

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ 5 |  |  |  |  |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |
| Περιγραφή | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδας | Αξία |
| Προμήθεια πλακιδίων για επίστρωση δαπέδων | 10,00 | 10,00 | Μ2 | 36,00 | 360,00 |
| Προμήθεια γυψοσανίδων κοινών, επίπεδες, πάχους 15 mm | 20,00 | 20,00 | Μ2 | 13,50 | 270,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 630,00 |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  | 151,20 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 781,20 |

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ 6 |  |  |  |  |  |
| ΣΩΛΗΝΕΣ |  |  |  |  |  |  |
| Περιγραφή | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδας | Αξία |
| Προμήθεια σωλήνων PVC 6 atm | 1220,00 | 1000,00 | 2220,00 | ΜΜ | 4,50 | 9.990,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  | 9.990,00 |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  | 2.397,60 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  | 12.387,60 |

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ 7 |  |  |  |  |  |
| ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |  |  |  |  |  |  |
| Περιγραφή | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδας | Αξία |
| Προμήθεια υαλοστασίων αλουμινίου | 17,00 | 21,00 | 38,00 | Μ2 | 135,00 | 5.130,00 |
| Προμήθεια θυρών αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. | 12,00 | 3,00 | 15,00 | Μ2 | 175,00 | 2.625,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  | 7.755,00 |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  | 1.861,20 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  | 9.616,20 |

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ 8 |  |  |  |  |
| ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΑ |  |  |  |  |  |
| Περιγραφή | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδας | Αξία |
| Προμήθεια υαλοστασίων ξύλινων συνήθη περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm | 30,00 | 30,00 | Μ2 | 123,00 | 3.690,00 |
| Προμήθεια θυρών ξύλινων Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm | 3,00 | 3,00 | Μ2 | 155,00 | 465,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 4.155,00 |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  | 997,20 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 5.152,20 |

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ 9 |  |  |  |  |  |
| ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ |  |  |  |  |  |  |
| Περιγραφή | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδας | Αξία |
| Προμήθεια υαλοπινάκων απλώνεπί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού διαφανείς πάχους 3,0 mm | 30,00 | 10,00 | 40,00 | Μ2 | 18,20 | 728,00 |
| Προμήθεια διπλών θερμομονωτικών - ηχομονωτικών - ανακλαστικών υαλοπινάκων συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) | 12,00 | 45,00 | 57,00 | Μ2 | 50,00 | 2.850,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  | 3.578,00 |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  | 858,72 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  | 4.436,72 |

| ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ |  |  |  |  | 84.895,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  | 20.374,92 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 105.270,42 |
| Ο Συντάξας |  |  |  |  | Ο Διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών, |
|  |  |  |  |  | Περιβάλλοντος & |
|  |  |  |  |  | πολιτικής προστασίας |
|  |  |  |  |  | Κων/νος Βαρελάς |

| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ 1 |  |  |  |  |
| ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |
| Περιγραφή | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδας | Αξία |
| Προμήθεια πλακών μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο | 150,00 | 150,00 | Μ2 |  |  |
| Προμήθεια πλακών Καρύστου | 180,00 | 180,00 | Μ2 |  |  |
| Προμήθεια τσιμέντου(Ελληνικού τύπου) | 3800,00 | 3800,00 | Χγρ. |  |  |
| Προμήθεια πολτού Ασβέστου | 5,00 | 5,00 | Μ3 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( σφραγίδα-φυσική &ψηφιακή υπογραφή )

| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ 2 |  |  |  |  |
| ΞΥΛΕΙΑ |  |  |  |  |  |
| Περιγραφή | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδας | Αξία |
| Προμήθεια ξυλείας δρυός | 4,50 | 4,50 | Μ3 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( σφραγίδα-φυσική &ψηφιακή υπογραφή )

| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ 3 |  |  |  |  |  |
| ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ |  |  |  |  |  |  |
| Περιγραφή | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδας | Αξία |
| Προμήθεια σιδηρών κιγκλιδωμάτων | 325,00 | 500,00 | 825,00 | Χγρ. |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( σφραγίδα-φυσική &ψηφιακή υπογραφή )

| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ 4 |  |  |  |  |  |
| ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ |  |  |  |  |  |  |
| Περιγραφή | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδας | Αξία |
| Προμήθεια πλαστικού ακρυλικού χρώματος | 160,00 |  | 160,00 | Χγρ |  |  |
| Προμήθεια ελαιοχρώματος |  | 1200,00 | 1200,00 | Χγρ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( σφραγίδα-φυσική &ψηφιακή υπογραφή )

| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ 5 |  |  |  |  |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |
| Περιγραφή | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδας | Αξία |
| Προμήθεια πλακιδίων για επίστρωση δαπέδων | 10,00 | 10,00 | Μ2 |  |  |
| Προμήθεια γυψοσανίδων κοινών, επίπεδες, πάχους 15 mm | 20,00 | 20,00 | Μ2 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( σφραγίδα-φυσική &ψηφιακή υπογραφή )

| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ 6 |  |  |  |  |  |
| ΣΩΛΗΝΕΣ |  |  |  |  |  |  |
| Περιγραφή | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδας | Αξία |
| Προμήθεια σωλήνων PVC 6 atm | 1220,00 | 1000,00 | 2220,00 | ΜΜ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( σφραγίδα-φυσική &ψηφιακή υπογραφή )

| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ 7 |  |  |  |  |  |
| ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |  |  |  |  |  |  |
| Περιγραφή | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδας | Αξία |
| Προμήθεια υαλοστασίων αλουμινίου | 17,00 | 21,00 | 38,00 | Μ2 |  |  |
| Προμήθεια θυρών αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. | 12,00 | 3,00 | 15,00 | Μ2 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( σφραγίδα-φυσική &ψηφιακή υπογραφή )

| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ 8 |  |  |  |  |
| ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΑ |  |  |  |  |  |
| Περιγραφή | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδας | Αξία |
| Προμήθεια υαλοστασίων ξύλινων συνήθη περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm | 30,00 | 30,00 | Μ2 |  |  |
| Προμήθεια θυρών ξύλινων Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm | 3,00 | 3,00 | Μ2 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( σφραγίδα-φυσική &ψηφιακή υπογραφή )

| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ 9 |  |  |  |  |  |
| ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ |  |  |  |  |  |  |
| Περιγραφή | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδας | Αξία |
| Προμήθεια υαλοπινάκων απλώνεπί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού διαφανείς πάχους 3,0 mm | 30,00 | 10,00 | 40,00 | Μ2 |  |  |
| Προμήθεια διπλών θερμομονωτικών - ηχομονωτικών - ανακλαστικών υαλοπινάκων συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) | 12,00 | 45,00 | 57,00 | Μ2 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( σφραγίδα-φυσική &ψηφιακή υπογραφή )