	Δήμος Καρύστου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο
«ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

	Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης



	[image: image1.jpg]EYPQMAIKH ENQEH

EYPANAIKO TAMEIO MIEPIOEPEIAKHE ANATITYZHE (ETIA)




 [image: image3.png]YneIaKkAEAAGEs
‘Ofa eival Buvatd

o oot





	Διακήρυξη Διαγωνισμού για το  Έργο
«ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

(Κωδικός ΟΠΣ: 327874)

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Προϋπολογισμός:  242.894,31 (χωρίς ΦΠΑ)
Διάρκεια: Δέκα τρεις (13) μήνες

Διαδικασία Ανάθεσης:  Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/EE
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

[image: image2.png]





Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Πίνακας Περιεχομένων
4C1.
Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών


4C1.1
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής


6C1.2
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης


7C1.3
Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής


8C1.4
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας


9C1.5
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης


10C2.
Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος


11C3.
Πίνακες Συμμόρφωσης


11C3.1
Έξυπνη Συσκευή Μέτρησης Δεδομένων Υγείας (απομακρυσμένη  συλλογή δεδομένων υγείας)


12C3.2
Έξυπνη Συσκευή Μέτρησης Δεδομένων Υγείας Κινητών Μονάδων και Κέντρων Προληπτικής Ιατρικής


13C3.3
Συσκευή Μέτρησης Γλυκόζης


14C3.4
Συσκευή Μέτρησης Σωματικού Βάρους


15C3.5
Συσκευή Συλλογής/ Αποστολής Δεδομένων Υγείας (Gateways)


15C3.6
Φορητή Συσκευή Συγκέντρωσης Δεδομένων Υγείας


16C3.7
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές


17C3.8
Εκτυπωτές


18Προδιαγραφές και απαιτήσεις Λογισμικού και Εφαρμογών


18C3.9
Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων  RDBMS


18C3.10
Εφαρμογή κινητών συσκευών


19C3.11
Λογισμικό Κέντρων Προληπτικής Ιατρικής


19C3.12
Εφαρμογή Διαδικτυακής Πύλης Κοινωνικής Φροντίδας


21C3.13
Υπηρεσίες Παραγωγής Περιεχομένου και Ενημέρωσης, Ενέργειες Δημοσιότητας


21C3.14
Λογισμικό Τηλεματικής


21C3.15
Εφαρμογή Φακέλου Φροντίδας Δημότη


25C3.16
Εφαρμογή Άμεσης Ενημέρωσης


26C3.17
Εφαρμογή Καταγραφής και Συλλογής Ιατρικών Δεδομένων


26C3.18
Εφαρμογή Κινητών Τηλεφώνων Χρηστών


27C3.19
Λογισμικό Παρακολούθησης και Διαχείρισης Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Υπηρεσιών


29Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Παρεχόμενων Υπηρεσιών


29C3.20
Οριστική Μελέτη Εφαρμογής


30C3.21
Υπηρεσίες Φιλοξενίας Εφαρμογών και DSL συνδέσεων χρηστών


30C3.22
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία


32C3.23
Εκπαίδευση


33C3.24
Εγγύηση – Συντήρηση


33C3.25
Τεχνικά Εγχειρίδια – Υλικό Τεκμηρίωσης


34C4.
Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς


35C4.1
Πληροφοριακό Σύστημα


35C4.1.1
Εξοπλισμός


35C4.1.2
Έτοιμο Λογισμικό


36C4.1.3
Εφαρμογή/ές


36C4.1.4
Υπηρεσίες


36C4.1.5
Άλλες δαπάνες


37C4.2
Εκπαίδευση χρηστών


37C4.3
Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου


38C4.4
Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης




C1.  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Δήμο Καρύστου Νομού Ευβοίας
Ι. Κότσικα 2, Τ.Κ. 34001, Κάρυστος
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Δήμο Καρύστου Νομού Ευβοίας
Ι. Κότσικα 2, Τ.Κ. 34001, Κάρυστος
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

……

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Δήμο Καρύστου Νομού Ευβοίας
Ι. Κότσικα 2, Τ.Κ. 34001, Κάρυστος
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

……

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Δήμο Καρύστου Νομού Ευβοίας
Ι. Κότσικα 2, Τ.Κ. 34001, Κάρυστος
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

……

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ......................... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

 Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Δήμο Καρύστου Νομού Ευβοίας
Ι. Κότσικα 2, Τ.Κ. 34001, Κάρυστος
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

……

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},

και μέχρι του ποσού των ευρώ.........................(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά ................................... συνολικής αξίας ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό ……… Διακήρυξή της ΑναθέτουσαΑρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
	ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

	ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
	

	Επώνυμο:
	
	Όνομα:
	

	

	Πατρώνυμο:
	
	Μητρώνυμο:
	

	

	Ημερομηνία Γέννησης:
	__ /__ / ____
	Τόπος Γέννησης:
	

	

	Τηλέφωνο:
	
	E-mail:
	

	Fax:
	
	
	

	
	
	
	

	Διεύθυνση Κατοικίας:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
	

	Όνομα Ιδρύματος
	Τίτλος Πτυχίου
	Ειδικότητα
	Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου)
	

	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
	

	Έργο (ή Θέση)
	Εργοδότης
	Ρόλος
 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση)
	Απασχόληση στο Έργο

	
	
	
	Περίοδος (από – έως)
	ΑΜ


	
	
	
	__ /__ / ___

-
__ /__ / ___
	

	
	
	
	__ /__ / ___

-
__ /__ / ___
	


C3. Πίνακες Συμμόρφωσης
Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

C3.1 Έξυπνη Συσκευή Μέτρησης Δεδομένων Υγείας (απομακρυσμένη  συλλογή δεδομένων υγείας)
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Γενικά Χαρακτηριστικά

	1
	Τεμάχια
	35
	
	

	2
	Μοντέλο (Να αναφερθεί)
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Δυνατότητα Φορητότητας (Λειτουργία μόνο με μπαταρίες)
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Οθόνη LCD απεικόνισης ενδείξεων
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Σήμανση CE
	ΝΑΙ
	
	

	6
	ISO 9001, ISO 13485 , EN 46001 medical devices κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	Λειτουργίες

	7
	Καταγραφή γεγονότων ηλεκτροκαρδιογραφήματος (1 lead ECG)
	ΝΑΙ
	
	

	7.1
	Μέτρηση αριθμού σφυγμών
	  40-200 σφυγμούς/λεπτό
	
	

	7.2
	Ακρίβεια Μέτρησης καρδιακού ρυθμού
	±3.5 σφυγμούς/λεπτό
	
	

	7.3
	Συνολικός χρόνος καταγραφής
	≤50 sec
	
	

	7.4
	Μέτρηση καρδιακού ρυθμού
	ΝΑΙ
	
	

	7.5
	Εύρος συχνότητας
	0.05-40Hz
	
	

	Δυνατότητες

	8
	Δυνατότητα έναρξης μετρήσεων με το πάτημα ενός κουμπιού
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Ηχητικοί και οπτικοί δείκτες σήμανσης 
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης και αποστολής δεδομένων 
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Δυνατότητα καταγραφής γεγονότων
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Δυνατότητα εγγραφής, αποθήκευσης και αποστολής δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Aπόσταση ασύρματης αποστολής δεδομένων
	Τουλάχιστον 2m 
	
	

	14
	Λειτουργία με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Αμφίδρομη Ασύρματη επικοινωνία 
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Λειτουργία ορισμού κατωφλίων ειδοποίησης
	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
	
	

	17
	Κουμπί ειδοποίησης
	ΝΑΙ
	
	

	Τεκμηρίωση

	18
	Εγχειρίδια Χρήσης
	ΝΑΙ
	
	


C3.2 Έξυπνη Συσκευή Μέτρησης Δεδομένων Υγείας Κινητών Μονάδων και Κέντρων Προληπτικής Ιατρικής 
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Γενικά Χαρακτηριστικά

	1
	Τεμάχια
	4
	
	

	2
	Μοντέλο (Να αναφερθεί)
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Δυνατότητα Φορητότητας (Λειτουργία μόνο με μπαταρίες)
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Οθόνη LCD απεικόνισης ενδείξεων
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Σήμανση CE
	ΝΑΙ
	
	

	6
	ISO 9001 κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	7
	ISO 13485 , EN 46001 medical devices κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	Λειτουργίες

	8
	Μέτρηση αριθμού σφυγμών
	40-200σφυγμοί/λεπτό
	
	

	9
	Μέτρηση καρδιακού ρυθμού
	ΝΑΙ
	
	

	9.1
	Ακρίβεια μέτρησης καρδιακού ρυθμού
	±3.5σφυγμοί/λεπτό
	
	

	10
	Καταγραφή γεγονότων ηλεκτροκαρδιογραφήματος (1 lead ECG)
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Μέτρηση πίεσης αίματος
	0-299mmHg ή 40-180σφυγμοί/λεπτό
	
	

	11.1
	Μέθοδος Μέτρησης
	Fully Automatic Oscillometric
	
	

	11.2
	Ακρίβεια Μέτρησης
	±3mmHg ή 2% 
	
	

	11.3
	Αυτόματο “φούσκωμα”-«ξεφούσκωμα”
	ΝΑΙ
	
	

	11.4
	Εφαρμογή σε καρπό διαστάσων
	13.5-21.5cm
	
	

	12
	Μέτρηση αναπνευστικού ρυθμού
	    5-35 αναπνοές/λεπτό
	
	

	12.1
	Χρόνος μέτρησης
	≤1λεπτό
	
	

	12.2
	Ακρίβεια Μέτρησης
	±2 κύκλοι/λεπτό
	
	

	13
	Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου (SpO2)
	     40-99%
	
	

	13.1
	Ακρίβεια Μετρήσεων
	±3%
	
	

	13.2
	Καρδιακοί Σφυγμοί
	40-200σφυγμοί/λεπτό
	
	

	14
	Μέτρηση θερμοκρασίας σώματος
	35ºC-43ºC
	
	

	14.1
	Ακρίβεια Μέτρησης
	±0.1 ºC
	
	

	14.2
	Χρόνος μέτρησης
	1λεπτό
	
	

	Δυνατότητες

	15
	Δυνατότητα έναρξης μετρήσεων με το πάτημα ενός κουμπιού
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Ηχητικοί και οπτικοί δείκτες σήμανσης 
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης και αποστολής δεδομένων 
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Δυνατότητα καταγραφής γεγονότων
	ΝΑΙ
	
	

	19
	Δυνατότητα καταγραφής μετρήσεων διαφορετικών χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	20
	Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων
	>200 μετρήσεις
	
	

	21
	Αριθμός χρηστών για τους οποίους αποθηκεύονται μετρήσεις
	4 χρήστες
	
	

	22
	Μέγιστη απόσταση ασύρματης αποστολής δεδομένων
	250m
	
	

	23
	Λειτουργία με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
	ΝΑΙ
	
	

	24
	Αμφίδρομη Ασύρματη επικοινωνία μέσω Bluetooth ή RF
	ΝΑΙ
	
	

	25
	Λειτουργία ορισμού κατωφλίων ειδοποίησης
	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
	
	

	26
	Κουμπί ειδοποίησης
	ΝΑΙ
	
	

	27
	Θήκη Μεταφοράς
	ΝΑΙ
	
	

	Τεκμηρίωση

	28
	Εγχειρίδια
	ΝΑΙ
	
	


C3.3 Συσκευή Μέτρησης Γλυκόζης 
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Γενικά Χαρακτηριστικά

	1
	Τεμάχια
	8
	
	

	2
	Μοντέλο (Να αναφερθεί)
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Δυνατότητα Φορητότητας (Λειτουργία μόνο με μπαταρίες)
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Οθόνη LCD απεικόνισης ενδείξεων
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Σήμανση CE
	ΝΑΙ
	
	

	6
	ISO 9001, ISO 13485 , EN 46001 medical devices κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	Λειτουργίες

	7
	Μέτρηση Επιπέδου Γλυκόζης Αίματος
	1.1-33.3mmol/L (20-600mg/dL)
	
	

	8
	Ένδειξη Μονάδων Μέτρησης
	Mg/dL ή mmol/L
	
	

	Δυνατότητες

	9
	Δυνατότητα έναρξης μετρήσεων με το πάτημα ενός κουμπιού
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Ηχητικοί και οπτικοί δείκτες σήμανσης 
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Δυνατότητα εγγραφής, αποθήκευσης και αποστολής δεδομένων ταυτόχρονα
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Αμφίδρομη Ασύρματη επικοινωνία 
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Αποθήκευση Μετρήσεων
	Τουλάχιστον 400 μετρήσεις με ημερομηνία
	
	

	14
	Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής μετά από απραξία
	≤3 λεπτά
	
	

	Τεκμηρίωση

	15
	Εγχειρίδια
	ΝΑΙ
	
	


C3.4 Συσκευή Μέτρησης Σωματικού Βάρους 

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Γενικά Χαρακτηριστικά

	1
	Τεμάχια
	4
	
	

	2
	Μοντέλο (Να αναφερθεί)
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Δυνατότητα Φορητότητας (Λειτουργία μόνο με μπαταρίες)
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Οθόνη LCD απεικόνισης ενδείξεων
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Σήμανση CE
	ΝΑΙ
	
	

	6
	ISO 9001, ISO 13485 , EN 46001 medical devices κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	Λειτουργίες

	8
	Μέτρηση Σωματικού Βάρους Ασθενούς
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Εύρος Μετρήσεων
	Μέχρι 150kg
	
	

	10
	Bήμα μέτρησης (ανάλυση)
	100gr
	
	

	Δυνατότητες

	11
	Μέτρηση, αποθήκευση και αποστολή δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Δυνατότητα Αποθήκευσης Μετρήσεων
	Τελευταίες 10 μετρήσεις
	
	

	13
	Ηχητικοί και οπτικοί δείκτες σήμανσης 
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Απόσταση ασύρματης αποστολής δεδομένων (σε ανοιχτό χώρο)
	250m
	
	

	15
	Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Αμφίδρομη Ασύρματη επικοινωνία 
	ΝΑΙ
	
	

	Τεκμηρίωση

	17
	Εγχειρίδια
	ΝΑΙ
	
	


C3.5 Συσκευή Συλλογής/ Αποστολής Δεδομένων Υγείας (Gateways)
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Γενικά Χαρακτηριστικά

	1
	Τεμάχια
	35
	
	

	2
	Μοντέλο (Να αναφερθεί)
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Δυνατότητα λειτουργίας μόνο με μπαταρίες
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Σήμανση CE
	ΝΑΙ
	
	

	5
	ISO 9001, ISO 13485 , EN 46001 medical devices κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	Λειτουργίες

	7
	Χρήση ευρυζωνικής σύνδεσης DSL
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Τηλεφωνικές θύρες
	≥2
	
	

	9
	Δυνατότητα σύνδεσης με απλή τηλεφωνική γραμμή
	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
	
	

	10
	Μετάδοση δεδομένων με μοναδική ταυτότητα συσκευής (Unique digital ID transmitted)
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Απομακρυσμένη Αναβάθμιση λογισμικού
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Full ή Half-duplex handsfree ακουστικό
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητες

	13
	Επικοινωνία με διαφορετικές ασύρματες συσκευές παρακολούθησης
	10
	
	

	14
	Μέγιστη απόσταση ασύρματης αποστολής δεδομένων
	250m
	
	

	15
	Αυτόματη ειδοποίηση σε περίπτωση
· χαμηλής μπαταρίας

· απώλειας τροφοδοσίας

· απώλεια τηλεφωνικού σήματος
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Αμφίδρομη Ασύρματη επικοινωνία 
	ΝΑΙ
	
	

	Τεκμηρίωση

	17
	Εγχειρίδια
	ΝΑΙ
	
	


C3.6 Φορητή Συσκευή Συγκέντρωσης Δεδομένων Υγείας 
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Γενικά Χαρακτηριστικά

	1
	Τεμάχια
	4
	
	

	2
	Μοντέλο (Να αναφερθεί)
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Δυνατότητα Φορητότητας (Λειτουργία μόνο με μπαταρίες)
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Οθόνη LCD απεικόνισης ενδείξεων
	ΝΑΙ
	
	

	Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

	5
	Λειτουργικό Windows XP Professional GR ή άλλο ισοδύναμο
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Μνήμη
	≥1 Gb
	
	

	
	Σκληρός Δίσκος
	≥150Gb
	
	

	7
	Επεξεργαστής
	Atom 1.6GHz ή ανώτερος
	
	

	Δυνατότητες Σύνδεσης

	8
	WiFi
	ΝΑΙ
802.11b/g
	
	

	
	Ethernet
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Bluetooth
	ΝΑΙ
	
	

	Τεκμηρίωση

	13
	Εγχειρίδια
	ΝΑΙ
	
	


C3.7 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Τεμάχια
	6
	
	

	2
	Μοντέλο (Να αναφερθεί)
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Επεξεργαστής 
	Intel Core 2 Duo E5800 3.20 GHz ή άλλος ισοδύναμων επιδόσεων
	
	

	4
	Μέγεθος Μνήμης 
	≥ 2Gb
	
	

	5
	Μέγιστη μνήμη που υποστηρίζεται στο motherboard (GB)
	≥ 4
	
	

	6
	Σκληρός Δίσκος 
	≥ 320Gb
	
	

	7
	Ταχύτητα περιστροφής (rpm)
	≥ 7.200
	
	

	8
	CD ROM Drive εσωτερικό 
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Δυνατότητα ανάγνωσης CD ROM/ CR RW
	≥ 48x
	
	

	10
	DVD ανάγνωσης
	≥ 16x
	
	

	11
	Ενσωματωμένες Ι/Ο Θύρες
	Παράλληλη 25-pin, ≥ 4 USB, να αναφερθούν οι επιπλέον
	
	

	12
	Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής κάρτας οθόνης
	NAI
	
	

	13
	Μνήμη κάρτας οθόνης (MB)
	≥ 256
	
	

	14
	Κάρτα Δικτύου Fast Ethernet 10/100/1000
	NAI
	
	

	15
	Τάση λειτουργίας (V)
	220±8%
	
	

	16
	Ισχύς (W)
	≥450
	
	

	17
	Πληκτρολόγιο
	≥102 Πλήκτρα
	
	

	Οθόνη

	18.1
	Τύπος
	TFT/LCD Touchscreen
	
	

	18.2
	Ανάλυση: 1024x768 
	NAI
	
	

	18.3
	Διαγώνιος
	≥20’’
	
	

	18.4
	Χρόνος απόκρισης (response time) ms
	≤ 15
	
	

	Mouse

	19.1
	Microsoft συμβατό
	ΝΑΙ
	
	

	19.2
	Οπτικής τεχνολογίας
	ΝΑΙ
	
	

	19.3
	Δύο βασικά πλήκτρα τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	19.4
	Να περιλαμβάνει τροχό κύλισης
	ΝΑΙ
	
	

	19.5
	USB type
	NAI
	
	

	Λογισμικό

	20.1
	Λειτουργικό σύστημα Windows ή άλλο ισοδύναμο
	NAI
	
	

	20.2
	Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να έχει εξελληνισμένο περιβάλλον εργασίας
	ΝΑΙ
	
	

	20.3
	Να αναφερθεί όποιο επιπλέον software δίνεται προεγκατεστημένο από τον κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	20.4
	Άδεια χρήσης του λειτουργικού Συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	20.5
	Λογισμικό προστασίας από ιούς 
	ΝΑΙ
	
	

	20.6
	Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου
	ΝΑΙ
	
	

	Συνοδευτικά

	21.1
	Καλώδια σύνδεσης –τροφοδοσίας
	ΝΑΙ
	
	

	21.2
	Οδηγοί για το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα
	ΝΑΙ
	
	


C3.8 Εκτυπωτές
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	1
	Αριθμός Μονάδων
	4
	
	

	2
	Κατασκευαστής
	Να αναφερθεί
	
	

	3
	Μοντέλο
	Να αναφερθεί
	
	

	4
	Συνδεσιμότητα
	USB2, Ethernet
	
	

	5
	Λειτουργίες
	Εκτύπωση
	
	

	6
	Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης
	22σελ/λεπτό
	
	

	7
	Ανάλυση
	1200x1200dpi
	
	

	8
	Μέγιστη Μηνιαία Χρήση
	10.000 σελίδες
	
	

	9
	Τυπική Μνήμη
	64ΜΒ
	
	

	10
	Ελάχιστο Μέγεθος Εκτύπωσης
	Α6
	
	

	11
	Μέγιστο Μέγεθος Εκτύπωσης
	Α4
	
	

	12
	Τροφοδοσία Χαρτιού
	250 φύλλα
	
	

	13
	Χωρητικότητα Δίσκου Εξόδου
	80 φύλλα
	
	

	14
	Διαστάσεις
	Να αναφερθεί
	
	

	15
	Βάρος
	Να αναφερθεί
	
	

	16
	Εγγύηση
	1 έτος
	
	


Προδιαγραφές και απαιτήσεις Λογισμικού και Εφαρμογών
C3.9 Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων  RDBMS

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Να αναφερθεί το προσφερόμενο Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων (RDBMS).
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Να αναφερθεί η έκδοση του RDBMS και η συχνότητα ενημέρωσης
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να προσφερθούν οι απαραίτητες άδειες χρήσης 
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Υποστήριξη των διεθνών προτύπων της SQL (ISO, ANSI 92 standard SQL)
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Να παρέχεται Σύστημα Διαχείρισης της Βάσης Δεδομένων (Database Administration Application) με δυνατότητες παρακολούθησης και διαχείρισης πολλαπλών απομακρυσμένων βάσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	6


	Nα υποστηρίζεται η ύπαρξη πολλαπλών B.Δ. υπό τον έλεγχο ενός η περισσοτέρων Πυρήνων (Data Base Kernel) και η ανεξάρτητη διαχείρισή τους (users, permissions, administration, back up, recovery).
	NAI
	
	


C3.10 Εφαρμογή κινητών συσκευών
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Γενικά Χαρακτηριστικά

	1
	Ποσότητα αδειών
	2
	
	

	2
	Μηχανισμός πιστοποίησης χρηστών
	NAI


	
	

	3
	Πλήρη Διαλειτουργικότητα με Μονάδες Ιατρικών Μετρήσεων Συνεργείου ΒσΣ 
	NAI
	
	

	4
	Δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης Ιατρικών Δεδομένων και αποστολή τους στην εφαρμογή Ψηφιακού Φακέλου Δημότη με σήμανση ημερομηνίας/ώρας όταν υπάρχει διαθέσιμο ευρυζωνικό δίκτυο
	NAI
	
	

	5
	Εύχρηστο Γραφικό Περιβάλλον στην Ελληνική Γλώσσα
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Πλήρης Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου
	NAI(να περιγραφεί αναλυτικά η λειτουργία του)
	
	


C3.11 Λογισμικό Κέντρων Προληπτικής Ιατρικής

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Γενικά Χαρακτηριστικά

	1
	Θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί προληπτικές μετρήσεις κρίσιμων ιατρικών παραμέτρων Δημοτών συγκεκριμένων κατηγοριών με αυτοματοποιημένο τρόπο
	NAI
	
	

	2
	Θα παρέχει πρόσβαση σε Ιατρικά Δεδομένα Δημοτών
· μέσω συγκεκριμένων κέντρων ή
· μέσω του διαδικτύου ή
· κινητών τηλεφώνων
	NAI
(να αναφερθεί το μέσο πρόσβασης)
	
	

	3
	Πλήρη Διαλειτουργικότητα με Μονάδες Ιατρικών Μετρήσεων των Κέντρων Προληπτικής ΙΑτρικής
	NAI
	
	

	4
	Εύχρηστο Γραφικό Περιβάλλον
	NAI
	
	

	5
	Μηχανισμός πιστοποίησης χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Πλήρης Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου
	NAI(να περιγραφεί αναλυτικά η λειτουργία του)
	
	


C3.12 Εφαρμογή Διαδικτυακής Πύλης Κοινωνικής Φροντίδας

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Γενικά Χαρακτηριστικά

	1
	Σχεδιασμός σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας για τους ιστότοπους που αφορούν την υγεία όπως έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ανακοίνωση της Επιτροπής της 29-11-2002, COM (2002) 667).
	ΝΑΙ
	 
	 

	2
	Σχεδιασμός σύμφωνα με τις οδηγίες προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ (WAI/WCAG)
	ΝΑΙ
	 
	 

	3
	Δυνατότητα ανάρτησης ηλεκτρονικών θεματικών Ενοτήτων στο διαδίκτυο με θεματολογία Υγείας και Πρόληψης
	ΝΑΙ
	 
	 

	4
	Οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα προσωποποίησης της αρχικής τους σελίδας με το περιεχόμενο που επιθυμούν να παρακολουθούν κατά την είσοδό τους στο σύστημα.
	ΝΑΙ
	 
	 

	6
	Δημιουργία Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Συνάντησης & Επικοινωνίας (Forums)
	ΝΑΙ
	 
	 

	7
	Δημιουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης και Προβολής περιεχομένου υγείας δημιουργούμενο από χρήστες (user generated content - UGC) και οργάνωση των χρηστών σε ομάδες με τη βοήθεια social media tools
	ΝΑΙ
	 
	 

	8
	Δυνατότητα Διαβαθμισμένης Πρόσβασης Πολλαπλών Επιπέδων
	ΝΑΙ
	 
	 

	 9
	H πύλη βασίζεται σε ανοιχτή αρχιτεκτονική και παραδίδεται με ανοιχτό κώδικα
	ΝΑΙ
	 
	 

	 10
	Η υλοποίηση της πύλης χρησιμοποιεί τεχνολογία Ajax
	ΝΑΙ
	 
	 

	 11
	Υπάρχει συμμόρφωση με τα πρότυπα W3C, XHTML 1.0, CSS 2.1 και πρότυπα διαλειτουργικότητας 
	ΝΑΙ
	 
	 

	 12
	Η πύλη υποστηρίζεται από ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
	ΝΑΙ
	 
	 

	 13
	Η πύλη μπορεί να παραμετροποιηθεί σε επίπεδο εμφάνισης και παρουσίασης του περιεχομένου
	ΝΑΙ
	 
	 

	 14
	Μπορεί να προστεθεί δυναμικά απεριόριστο περιεχόμενο και να διαμορφωθούν νέες ενότητες περιεχομένου
	ΝΑΙ
	 
	 

	 15
	Υποστήριξη Αναζήτησης
	ΝΑΙ
	 
	 

	 16
	Υποστήριξη αλληλεπίδρασης με χρήση πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας (π.χ. RSS Feeds)
	ΝΑΙ
	 
	 

	17
	Πλήρης Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου
	ΝΑΙ
(να περιγραφεί αναλυτικά)
	 
	 

	18
	Πλήρης Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις Διαλειτουργικότητας της παραγράφου Α3.6
	ΝΑΙ (να περιγραφεί)
	
	

	19
	Πλήρης Συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις πολυκαναλικότητας της παραγράφου Α3.7
	ΝΑΙ (να περιγραφεί)
	
	

	20
	Πλήρης Συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις Ανοικτών Προτύπων της παραγράφου Α3.8
	ΝΑΙ (να περιγραφεί με ιδιαίτερη έμφαση στο MVC μοντέλο)
	
	

	21
	Πλήρης Συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις Ανοικτών Δεδομένων της παραγράφου Α3.9
	ΝΑΙ (να περιγραφεί)
	
	

	22
	Πλήρης Συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις Ασφαλείας της παραγράφου Α3.10
	ΝΑΙ (να περιγραφεί)
	
	

	23
	Πλήρης Συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις Ευχρηστίας της παραγράφου Α3.11
	ΝΑΙ (να περιγραφεί)
	
	

	24
	Πλήρης Συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις Προσβασιμότητα της παραγράφου Α3.12
	ΝΑΙ (να περιγραφεί)
	
	


C3.13 Υπηρεσίες Παραγωγής Περιεχομένου και Ενημέρωσης, Ενέργειες Δημοσιότητας
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Γενικά Χαρακτηριστικά

	1
	Στατιστικά Στοιχεία Δημόσιας Υγείας
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Ενημερωτικά Ιατρικά Άρθρα
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Διοργάνωση  Εκδηλώσεων
	 1
	
	

	4
	Παραγωγή Έγχρωμου Ενημερωτικού Εντύπου
	1500 τεμ.
	
	

	5
	Πλήρης Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου για την παραγωγή περιεχομένου για την Δικτυακή Πύλη
	ΝΑΙ (να περιγραφεί)
	
	


C3.14 Λογισμικό Τηλεματικής

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Γενικά Χαρακτηριστικά

	1
	Δυνατότητα συλλογής των ιατρικών δεδομένων από απομακρυσμένες ιατρικές συσκευές
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας δεδομένων από πολλούς χρήστες.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Δυνατότητα ελέγχου των gateways των Κέντρων Προληπτικής Ιατρικής
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Δυνατότητα ελέγχου των gateways των χρηστών
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης Ιατρικών Δεδομένων από διαφορετικά δίκτυα μεταγωγής


	ΝΑΙ

(να περιγραφεί)
	
	

	6
	Πλήρης Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου
	ΝΑΙ
	
	


C3.15 Εφαρμογή Φακέλου Φροντίδας Δημότη
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Γενικά Χαρακτηριστικά

	1
	Στο φάκελο θα τηρούνται
	
	
	

	1.1
	Δημογραφικά στοιχεία του κάθε

εξυπηρετούμενου
	ΝΑΙ
	
	

	1.2
	Πρόσωπα επικοινωνίας του κάθε εξυπηρετούμενου (συγγενείς, φίλοι ) με τα στοιχεία επικοινωνίας τους
	ΝΑΙ
	
	

	1.3
	Καρτέλα των υπηρεσιών που παρέχονται στον πολίτη (είδος και αριθμός συσκευών, προσφερόμενες υπηρεσίες κλπ)
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Ρυθμίσεις παραμέτρων ανά χρήστη που αφορούν σε μετρήσεις των ιατρικών παραμέτρων των συσκευών και των ειδοποιήσεων (alerts)
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Δυνατότητα καταχώρησης των μετρήσεων
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Δυνατότητα καταχώρησης του πλήρους ιατρικού ιστορικού του Δημότη
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Ξεχωριστός φάκελος για κάθε Δημότη με μοναδικό username & password
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Δυνατότητα εξαγωγής και εκτύπωσης αναφορών από το Φάκελο
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Αυτόματη ενημέρωση των προσφερόμενων υπηρεσιών των δομών βάσει διαθέσιμου προσωπικού
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Όλες οι ασθένεις, συμπτώματα, κλπ. Θα είναι κωδικοποιημένα με βάση το ICD-10 10th revision του WHO
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης
	
	
	

	8.1
	Για το προσωπικό του Δήμου
	ΝΑΙ
	
	

	8.2
	Για τους δημότες
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Πρόσβαση στο Φάκελο Φροντίδας Δημότη μέσω πρωτοκόλλου ασφαλούς σύνδεσης https
	ΝΑΙ (με SSL certificate, 128bit encryption)
	
	

	10
	Δυνατότητα πρόσβασης μέσω πολλαπλών καναλιών (web, mobile app)
	ΝΑΙ (να περιγραφεί)
	
	

	11
	Ο φάκελος θα ενημερώνεται με βάση τακτικά γεγονότα που θα αποστέλλονται στο πληροφοριακό σύστημα (όπως τα αποτελέσματα μετρήσεων των συσκευών) αλλά και έκτακτα γεγονότα (χειροκίνητη ενημέρωση εξετάσεων, πχ αίματολογικές).
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Δυνατότητα προβολής όλων των δεδομένων του εξυπηρετούμενου και του ιστορικού των ενεργειών του
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Υποστήριξη των τακτικών και έκτακτων περιστατικών στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από τις αντίστοιχες δομές κοινωνικής φροντίδας και φροντίδας υγείας του έργου
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Οργάνωση και παρουσίαση του ηλεκτρονικού φακέλου του πολίτη/ασθενή με βάση την

επίσκεψη (visit - oriented view)
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Οργάνωση και παρουσίαση του ηλεκτρονικού φακέλου του πολίτη/ ασθενή με βάση το πρόβλημα υγείας (problem oriented view), με δεδομένο ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών στους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες  κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας είναι σχετικά μεγάλης ηλικίας και πάσχει από χρόνια προβλήματα. (Με βάση το μοντέλο αυτό ο φάκελος υγείας οργανώνεται με βάση τα προβλήματα υγείας του πολίτη/ασθενή)
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Ανεύρεση των αρχείων των πολιτών/ασθενών με γρήγορο και εύκολο τρόπο (π.χ. χρήση

δημογραφικών στοιχείων, κλπ).
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Ο Φάκελος Δημότη θα περιλαμβάνει κατ’ελάχιστο:

· Δημογραφικά στοιχεία

· Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπά στοιχεία ασφάλισης

· Ιατρικό Ιστορικό

· χρόνιες νόσοι και φάρμακα

· συνήθειες ( παράγοντες κινδύνου, συνθήκες διαβίωσης, αναλυτικά στοιχεία διατροφής, κάπνισμα, αλκοόλ, ευφραντικές ουσίες κλπ)

· αλλεργίες

· εγχειρήσεις

· γυναικολογικό ιστορικό

· οδοντιατρικό ιστορικό

· κληρονομικό ιστορικό

· παιδιατρικό ιστορικό (εμβολιασμοί, κλπ),

· ψυχοκοινωνικό ιστορικό (Family APGAR)
· Βασικά δεδομένα επαφής - επίσκεψη: Ημερομηνία, υπεύθυνος επαφής, τύπος επαφής, τόπος επαφής

· Συμπτώματα: Κύριο σύμπτωμα, συνοδά συμπτώματα, με χρήση κωδικοποίησης ICD10 και ελεύθερου κειμένου

· Δεδομένα κλινικής εξέτασης (θερμοκρασία, πίεση κλπ)

· Αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων

· Διάγνωση: Η καταγραφή διαγνώσεων γίνεται με χρήση κωδικοποίησης ICD-10 Revision 10) και επιπλέον με ελεύθερο κείμενο

· Ιατρικές ενέργειες – πράξεις Νοσηλευτικές υπηρεσίες - ενέργειες: Καταγραφή των σχετικών ενεργειών του νοσηλευτικού προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

· Δεδομένα χορήγησης και συνταγογράφησης φαρμάκων

· Εμβολιασμός

· Δίαιτα

· Παραπεμπτικό επανεξέταση και παραπομπή ασθενή σε άλλη Μονάδα Υγείας


	ΝΑΙ
	
	

	18
	Δυνατότητα επισύναψης συνοδευτικών αρχείων σε κάθε κατηγορία δεδομένων (π.χ. παθήσεις, διαγνώσεις, εξετάσεις, δίαιτες, προσωπικά στοιχεία, κλπ.)


	ΝΑΙ
	
	

	19
	Δυνατότητα περιορισμού της πρόσβασης σε πεδία και δεδομένα του ιατρικού φακέλου των δημοτών βάσει συγκεκριμένων οντοτήτων του συστήματος τα οποία περιλαμβάνουν: δομή, πρόσωπο, ειδικότητα
	ΝΑΙ
	
	

	20
	Δυνατότητα πολλαπλών συσχετίσεων μεταξύ: παθήσεων, διαγνώσεων, εξετάσεων, δίαιτας, αλλεργιών, γενετικών προβλημάτων
	ΝΑΙ
	
	

	21
	Δυνατότητα δημιουργίας ερωτηματολογίων με δυναμικά πεδία
	ΝΑΙ
	
	

	22
	Δυνατότητα του προσωπικού να ανήκει σε κάποια δομή (π.χ. προσωπικό να ανήκει στο «βοήθεια στο σπίτι»)
	ΝΑΙ
	
	

	23
	Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας εξετάσεων εφόσον δεν προβλέπονται από το σύστημα (π.χ. πολύ εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις)
	ΝΑΙ
	
	

	24
	Εκτύπωση ενοτήτων του φακέλου (π.χ. παραπεμπτικά, συνταγογράφηση φαρμάκων, ιατρική βεβαίωση, πιστοποιητικό επίσκεψης στο ιατρείο κλπ)
	ΝΑΙ
	
	

	25
	Αναζητήσεις στα δεδομένα του συστήματος με διάφορα κριτήρια αναζήτησης. Να αναφερθούν οι  υποστηριζόμενες αναζητήσεις.
	ΝΑΙ
	
	

	26
	Παραμετροποίηση του συστήματος από

εξουσιοδοτημένο χρήστη, με βάση:
	
	
	

	26.1
	Υγειονομικό προσωπικό των δομών

παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,
	ΝΑΙ
	
	

	26.2
	Χρήστες του συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	26.3
	Ειδικότητες υγειονομικού προσωπικού
	ΝΑΙ
	
	

	26.4
	Απεικονιστικές εξετάσεις
	ΝΑΙ
	
	

	26.5
	Άλλες μη απεικονιστικές εξετάσεις
	ΝΑΙ
	
	

	26.6
	Δίαιτες
	ΝΑΙ
	
	

	26.7
	Ιατρικές πράξεις - θεραπευτικές ενέργειες
	ΝΑΙ
	
	

	26.8
	Νοσηλευτικές υπηρεσίες-ενέργειες
	ΝΑΙ
	
	

	26.9
	Φάρμακα
	ΝΑΙ
	
	

	26.10
	Τόποι επαφής (Κέντρα Προληπτικής Ιατρικής –Βοήθεια στο Σπίτι,ΚΑΠΗ, κλπ )
	ΝΑΙ
	
	

	26.11
	Τύποι επαφής (πχ πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», τακτική επίσκεψη-

επαφή στο ΚΑΠΗ κλπ)
	ΝΑΙ
	
	

	27
	Πλήρης Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου
	ΝΑΙ (να περιγραφεί)
	
	

	28
	Πλήρης Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις Διαλειτουργικότητας της παραγράφου Α3.6
	ΝΑΙ (να περιγραφεί)
	
	

	29
	Πλήρης Συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις πολυκαναλικότητας της παραγράφου Α3.7
	ΝΑΙ (να περιγραφεί)
	
	

	30
	Πλήρης Συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις Ανοικτών Προτύπων της παραγράφου Α3.8
	ΝΑΙ (να περιγραφεί)
	
	

	31
	Πλήρης Συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις Ανοικτών Δεδομένων της παραγράφου Α3.9
	ΝΑΙ (να περιγραφεί)
	
	

	32
	Πλήρης Συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις Ασφαλείας της παραγράφου Α3.10
	ΝΑΙ (να περιγραφεί)
	
	

	33
	Πλήρης Συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις Ευχρηστίας της παραγράφου Α3.11
	ΝΑΙ (να περιγραφεί)
	
	

	34
	Πλήρης Συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις Προσβασιμότητα της παραγράφου Α3.12
	ΝΑΙ (να περιγραφεί)
	
	


C3.16 Εφαρμογή Άμεσης Ενημέρωσης

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Γενικά Χαρακτηριστικά

	1
	Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης προδηλωμένων προσώπων σε κρίσιμες καταστάσεις
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Δυνατότητα αποστολής ενημερώσεων μέσω e-mail, SMS, κλπ
	ΝΑΙ

(να αναφερθούν)
	
	

	3
	Δυνατότητα αποστολής μέσω SMS
	ΝΑΙ 
	
	

	4
	Nα συμπεριληφθεί ένας αριθμός SMS
	10.000 
	
	

	5
	Πλήρης Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου
	ΝΑΙ
	
	


C3.17 Εφαρμογή Καταγραφής και Συλλογής Ιατρικών Δεδομένων

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Γενικά Χαρακτηριστικά

	
	
	
	
	

	1
	Δυνατότητα καταγραφής και απεικόνισης των πραγματοποιηθέντων μετρήσεων
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Δυνατότητα εκτύπωσης των πραγματοποιηθέντων μετρήσεων
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Δυνατότητα Αποθήκευσης Πραγματοποιηθέντων Μετρήσεων
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Αυτόματη Συλλογή Μετρήσεων Δεδομένων Υγείας από τις Ιατρικές Συσκευές
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Δυνατότητα Αποστολής Δεδομένων «κρυπτογραφημένα» στον Ιατρικό Φάκελο Δημότη
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Συμβατή  με τις όλες τις Έξυπνες Φορητές Συσκευές Μέτρησης Δεδομένων Υγείας 
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Συμβατή  με τις Ιατρικές Συσκευές Μέτρησης Δεδομένων Υγείας των Κέντρων Προληπτικής Ιατρικής
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Συμβατή με τις Έξυπνες Ιατρικές Συσκευές Μέτρησης Δεδομένων Υγείας (απομακρυσμένη συλλογή)
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Δυνατότητα Διαβαθμισμένης Πρόσβασης
	(τουλάχιστον 2 χρήστες, Επισκέπτης, Εγγεγραμμέ-νος Χρήστης)
	
	

	10
	Δυνατότητες Χρήστη «Επισκέπτη»:

· Απεικόνιση μετρήσεων
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Δυνατότητες Εγγεγραμμένου Χρήστη

· Απεικόνιση Μετρήσεων
· Αποθήκευση Μετρήσεων
· Πρόσβαση στις αποθηκευμένες Μετρήσεις
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Δυνατότητα Πραγματοποίησης Τηλεδιάγνωσης
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Πλήρης Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου Α3Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου
	ΝΑΙ
	
	


C3.18 Εφαρμογή Κινητών Τηλεφώνων Χρηστών

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	Ποσότητα
	1
	 
	 

	Πλήρης Κάλυψη των Λειτουργικών Απαιτήσεων του Έργου
	ΝΑΙ
	 
	 

	Μηχανισμός πιστοποίησης χρηστών
	ΝΑΙ
	 
	 

	Άμεση διασύνδεση με τον Φάκελο Φροντίδας Δημότη και την Πύλη Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας
	ΝΑΙ, ΠΕΡΙΓΡΆΨΤΕ
	 
	 

	Δυνατότητα Αποθήκευσης Δεδομένων τοπικά ύστερα από σχετική έγκριση
	ΝΑΙ
	 
	 

	Δυνατότητα παραμετροποίησης του πλήθους των τοπικά στο κινητό αποθηκευόμενων ιατρικών μετρήσεων
	ΝΑΙ, ΠΕΡΙΓΡΆΨΤΕ
	 
	 

	Συμβατότητα με πλατφόρμα λογισμικού iOS
	ΝΑΙ Έκδοση 3 και ανώτερη
	 
	 

	Συμβατότητα με πλατφόρμα λογισμικού Android
	ΝΑΙ Έκδοση 2.1 και ανώτερη
	 
	 

	Συμβατότητα με πλατφόρμα λογισμικού WindowsMobile
	ΝΑΙ Έκδοση 6.5 και ανώτερη
	 
	 

	Συμβατότητα με πλατφόρμα λογισμικού RIM
	ΝΑΙ Έκδοση 5 και ανώτερη
	 
	 

	Συμβατότητα με πλατφόρμα λογισμικού Symbian
	ΝΑΙ Έκδοση 3 και ανώτερη
	 
	 

	Συμβατότητα με πλατφόρμα λογισμικού Palm WebOS 
	ΝΑΙ Έκδοση 1.4 και ανώτερη
	 
	 

	Δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής με βάσει τα χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου κινητού τηλεφώνου
	ΝΑΙ, Περιγράψτε
	 
	 

	Δυνατότητα ορθής αναπαραγωγής σε οποιαδήποτε ανάλυση οθόνης

Ενδεικτικά: (960×640, 480x320, 240x320, 240x400, 320x480, 480x800, 480x854, 360x480, 480x360, 360x400, 320x240, 640x360)
	ΝΑΙ
	 
	 

	Εύχρηστο Γραφικό Περιβάλλον στην Ελληνική Γλώσσα
	NAI
	 
	 

	Σχεδιασμένη για χρήση μέσωTouch Screens
	NAI
	 
	 


C3.19 Λογισμικό Παρακολούθησης και Διαχείρισης Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Υπηρεσιών
	
	Περιγραφή/Προδιαγραφή 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
	Γενικά 
	
	
	

	1
	Μοντέλο 
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	2
	Αριθμός παρακολουθούμενων τερματικών (clients)
	≥10
	
	

	
	Βασικά χαρακτηριστικά 
	
	
	

	3
	Distributed αρχιτεκτονική με Agent Based Clients. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός Server όπου θα είναι εγκατεστημένος ο κορμός της εφαρμογής και σε κάθε μηχάνημα να υπάρχει ένας Agent ο οποίος θα συλλέγει πληροφορίες και θα επικοινωνεί με τον Server
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Δυνατότητα για πολλαπλές κονσόλες διαχείρισης
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Συνεργασία με βάση δεδομένων (Microsoft® SQL Server® ή MSDE®) για την αποθήκευση των δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Υποστήριξη Microsoft® Windows Server 2008 R2, 2008, 2003, κλπ. Microsoft® Windows 7, Vista, XP®
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Επεκτάσιμη λειτουργικότητα με την προσθήκη επιπλέον ‘πακέτων’ (add-on, packs, modules)
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Παρακολούθηση σωστής λειτουργίας της δικτύωσης (Networking) των Clients
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Παρακολούθηση των ημερολογίων συμβάντων (Event Logs) των Clients και αναφορά για σφάλματα
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Παρακολούθηση των πόρων (δίσκοι-εκτυπωτές) των Clients
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Παρακολούθηση του μητρώου (Registry) των Clients
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Παρακολούθηση των διασυνδεμένων διεργασιών (Processes) με λεπτομέρειες (local/remote ports, local/remote addresses, protocol, process ID, process name, process description, company, process path, state κ.α.)
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Παρακολούθηση των διαδικασιών (Services) των Clients
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Παρακολούθηση των διεργασιών (Processes) των Clients
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Παρακολούθηση των συσκευών – υλικού του συστήματος των Clients
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Δυνατότητα εγκατάστασης μέσω Active Directory
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Κρυπτογραφημένη επικοινωνίας μεταξύ Server και Clients.
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης & διαχείρισης των Clients
	ΝΑΙ
	
	

	19
	Δυνατότητα εκτέλεσης εντολών γραμμής (Command Line) στους Clients
	ΝΑΙ
	
	

	20
	Δυνατότητα απομακρυσμένης εγκατάστασης αναβαθμίσεων – επιδιορθώσεων σε επίπεδο λειτουργικού και εφαρμογών
	ΝΑΙ
	
	

	21
	Δυνατότητα εφαρμογής των προδιαγραφών 7 έως 19 μαζικά.
	ΝΑΙ
	
	

	22
	Δυνατότητα παρακολούθησης δικτυακών συσκευών μέσω του πρωτοκόλλου SNMP
	ΝΑΙ
	
	

	24
	Δυνατότητα αποστολής συναγερμών (alerts) μέσω sms, e-mail, κλπ.
	ΝΑΙ
	
	

	25
	Δυνατότητα παραγωγής σχετικών αναφορών (reports) με διάφορα κριτήρια, τεχνικά και διοικητικά.
	ΝΑΙ
	
	

	26
	Δυνατότητα διαχείρισης μέσω web κονσόλας.
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	27
	Δυνατότητα παρακολούθησης εφαρμογών υποδομής, π.χ. Exchange, SQL, File Server, Active Directory.
	ΝΑΙ
	
	


Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Παρεχόμενων Υπηρεσιών
C3.20 Οριστική Μελέτη Εφαρμογής

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Η Μελέτη Εφαρμογής θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον

	1
	Οριστικοποίηση και τεκμηρίωση της λύσης για την υλοποίηση του φυσικού

αντικειμένου
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Σύνταξη αναλυτικού χρονικού προγραμματισμού υλοποίησης του έργου, εντοπισμός του «Critical Path» των εργασιών υλοποίησης και των κύριων «milestones» του έργου
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Ανάλυση του Έργου σε επίπεδο φάσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Οριστικοποίηση της γενικής, φυσικής και λειτουργικής αρχιτεκτονικής του

έργου
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Καθορισμός της χωροθέτησης των Κέντρων Προληπτικής Ιατρικής
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Αναλυτικό Πλάνο και Χρονοδιάγραμμα Εγκατάστασης Εξοπλισμού
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Πλάνο Δοκιμών Συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Απαιτήσεις Εκπαίδευσης στη Χρήση του συστήματος
	ΝΑΙ
	
	


C3.21 Υπηρεσίες Φιλοξενίας Εφαρμογών και DSL συνδέσεων χρηστών

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	O Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες Φιλοξενίας Εφαρμογών και DSL συνδέσεων χρηστών όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο  Α3.4 
	ΝΑΙ (να περιγραφεί)
	
	

	2
	20 συνδέσεις DSL 2 Mbps τουλάχιστον για 12 μήνες
	ΝΑΙ
	
	


C3.22 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία

	1
	Παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του αναγκαίου εξοπλι​σμού και λογισμικού (υποσυστήματα, εφαρμογές) στις εγκαταστάσεις των φορέων που εμπλέκονται στο έργο
	ΝΑΙ
	
	

	Πιλοτική Λειτουργία Συστήματος

	2
	Χρονικό διάστημα (σε μήνες) φάσης πιλοτικής λει​τουργίας συστή​μα​τος (υποστή​ριξης της λειτουρ​γίας του συστήματος και των χρηστών του, κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσι​μό​τητά του). 
	>= 3
	
	

	3
	Αριθμός στελεχών Αναδόχου για την παροχή υποστήριξης κατά την περιόδο πιλοτικής λειτουργίας, στους φορείς που εμπλέκονται στο έργο
	>= 1
	
	

	Υποστήριξη Αναδόχου κατά την πιλοτική λειτουργία του συστήματος, μέσω των ακόλουθων ενεργειών:

	4
	Παράδοση του Πλάνου Πιλοτικής Λειτουργίας
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Επίλυση προβλημάτων και υποστήριξη χρη​στών (π.χ., κατά το χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών)
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Διόρθωση και διαχείριση λαθών
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Υποστήριξη της λειτουργίας των Servers (backup – disaster recovery policy – security, κλπ)
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Διενέργεια διεξοδικών ελέγχων κατά τη φάση δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος, σε σχέση με τα ακόλουθα:
	
	
	

	10
	Χρησιμοποιούμενες κωδικοποιήσεις
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Παραμετροποιήσεις και προσαρμογές λογισμικού
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Εννοιολογικός σχεδιασμός συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Εγκατάσταση εξοπλισμού
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Ρυθμίσεις λογισμικού συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Ρυθμίσεις βάσης δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Ολοκλήρωση λογισμικού με τις απαιτού​με​νες διαδικα​σίες
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Φυσική ανταπόκριση συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Διασυνδέσεις και ανταλλαγές δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	19
	Οποιονδήποτε άλλων παραμέτρων που επηρεά​ζουν την ομαλή λειτουργία του συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	20
	Μετάπτωση όπου απαιτείται από το υφιστάμενο στο νέο σύστημα στους εμπλεκόμενους με το έργο φορείς
	ΝΑΙ
	
	

	21
	Τελικές ρυθμίσεις συστήματος για τη βελτίωση της απόδοσής του (fine tuning)
	ΝΑΙ
	
	

	22
	Λήψη διορθωτικών ενεργειών και ολοκλήρωσή τους στο χρονικό διάστη​μα της δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος σε περίπτωση που δημιουρ​γηθεί η ανάγκη για συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή διορθώσεις στη λειτουργία του συστήματος. Οι διορθωτικές κινή​σεις θα γίνουν μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Επιτροπή.
	ΝΑΙ
	
	

	23
	Έγγραφη ειδοποίηση από τον Ανάδοχο προς την ΕΠΠΕ για την αποκα​τάσταση της δυσλειτουργίας ή βλάβης και για τον τρόπο που το πραγματοποίησε. Η ΕΠΠΕ μετά από έλεγχο θα πιστοποιήσει την αποκατά​σταση της δυσλειτουργίας. Ο χρόνος πιλοτικής λειτουρ​γίας θα επιμηκυνθεί αντίστοιχα για όσο χρόνο μεσολά​βησε από τη διαπίστωση της βλάβης μέχρι την πιστοποίηση της αποκατάστασής της
	ΝΑΙ
	
	

	24
	Παράδοση επικαιροποιημένης έκδοσης για το σύνολο της τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης με την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουρ​γίας και πριν από την οριστική παραλαβή του έργου
	ΝΑΙ
	
	


C3.23 Εκπαίδευση

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος ανά ειδικότητα εκπαί​δευσης (Διαχειριστές και Απλοί χρήστες)
	ΝΑΙ
	
	

	Διενέργεια προγράμματος κατάρτισης, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων σε επιλε​γμέ​νη ομάδα στελεχών των φορέων που εμπλέκονται στο έργο:

	2
	Εκπαίδευση στις τεχνολογικές υποδομές και διαχεί​ρι​ση συστημάτων – Βάση Δεδομένων, Δίκτυο, Servers - (Δια​χειριστές – Μία (1) ομάδα με τρία (3) άτομα κατ’ελάχιστο)
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Ώρες κατάρτισης ανά ομάδα για τον εκπαιδευτικό κύκλο – εκπαί​δευσης στις τεχνο​λο​γικές υποδομές και διαχείριση συστημάτων
	≥ 15 ώρες
	
	

	4
	Εκπαίδευση στη χρήση των εφαρμογών του συστήματος (Απλοί Χρήστες -  μία (1) ομάδα με πέντε (5) άτομα)
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Ώρες κατάρτισης ανά ομάδα για τον εκπαιδευτικό κύκλο – εκπαί​δευσης στη χρήση των εφαρμογών που θα αναπτυχ​θούν
	≥ 30 ώρες
	
	

	6
	Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα πρέπει να υλοποιηθούν σύμφωνα με τα λεγόμενα της παραγράφου Α.3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου – Παραδοτέα Φάσης Γ’
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Αναλυτική περιγραφή προγραμμάτων κατάρτισης σε συνάρ​τηση με το γνωστικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παράδοση  στον Δήμο εκπαι​δευ​τικού υλικού και εγχειρι​δίων κατάρτισης ανά επίπεδο εκπαίδευσης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην Ελληνική γλώσσα
	ΝΑΙ
	
	


C3.24 Εγγύηση – Συντήρηση

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	O Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο  Α4.4 & Α4.5
	ΝΑΙ
	
	


C3.25 Τεχνικά Εγχειρίδια – Υλικό Τεκμηρίωσης

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Προσφορά μιας πλήρους σειράς τεχνικών εγχει​ρι​δίων και του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης για τον εξοπλισμό και το λογισμικό του συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Προσφορά δεύτερης πλήρους σειράς τεχνικών εγχειριδίων σε ηλεκτρονική μορφή (υποχρεωτικά CD) τεκμηρίωσης για τον εξοπλισμό και το λογισμικό του συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	Σύνταξη εγχειριδίου χρήσης το οποίο θα περιλαμβά​νει τουλάχιστον τα εξής:

	3
	Ροή Οθονών
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Αναφορές και Επεξεργασίες
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Οδηγό του Χρήστη
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Μηνύματα
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Λεξικό Δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σύνταξη εγχειριδίου εγκατάστασης το οποίο θα περι​λαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

	8
	Απαιτήσεις αναφορικά με το περιβάλλον λειτουργίας και τις απαιτήσεις αποθήκευσης
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Παραδοτέα προϊόντα / πηγαίος κώδικας των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Βήματα εγκατάστασης / μετάπτωσης
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Προσαρμογή και συνέχεια εργασιών
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σύνταξη εγχειριδίου επαλήθευσης των εφαρμογών το οποίο θα περιλαμ​βά​νει τουλάχιστον τα εξής:

	12
	Έλεγχοι διαφορετικών βημάτων βάσει των σεναρίων ελέγχου συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Αποτελέσματα Δοκιμών
	ΝΑΙ
	
	


C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς
Σημείωση: Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα πρέπει να εμφανίζουν μηδενικά κόστη.
C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα
C4.1.1 Εξοπλισμός 
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΤΥΠΟΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
	ΦΠΑ [€]
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€]
	* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]

	
	
	
	
	ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	1ο έτος
	2ο έτος
	3ο έτος
	4ο έτος
	5ο έτος

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	
	
	
	
	
	


* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης.
C4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΤΥΠΟΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
	ΦΠΑ [€]
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€]
	* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]

	
	
	
	
	ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	1ο έτος
	2ο έτος
	3ο έτος
	4ο έτος
	5ο έτος

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	
	
	
	
	
	


* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης.
C4.1.3 Εφαρμογή/ές 
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΤΥΠΟΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
	ΦΠΑ [€]
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€]
	* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]

	
	
	
	
	ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	1ο έτος
	2ο έτος
	3ο έτος
	4ο έτος
	5ο έτος

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	
	
	
	
	
	


* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης.
C4.1.4 Υπηρεσίες
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Ανθρωπομήνες
	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
	ΦΠΑ [€]
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€]

	
	
	
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	
	
	


C4.1.5 Άλλες δαπάνες
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
	ΦΠΑ [€]
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€]

	
	
	
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	
	


C4.2 Εκπαίδευση χρηστών
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
	ΦΠΑ [€]
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€]

	
	
	
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	


C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
	ΦΠΑ [€]
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕ ΦΠΑ [€]

	
	
	
	
	

	1
	Εξοπλισμός (Πίνακας C4.1.1)
	
	
	

	2
	Έτοιμο Λογισμικό (Πίνακας C4.1.2)
	
	
	

	3
	Εφαρμογή/ές (Πίνακας C4.1.3)
	
	
	

	4
	Υπηρεσίες (Πίνακας C4.1.4)
	
	
	

	5
	Άλλες δαπάνες (Πίνακας C4.1.5)
	
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΟ C4.1
	
	
	

	1
	Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας C4.2)
	
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΟ C4.2
	
	
	

	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	


C4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης

Σημείωση: Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν λαμβάνεται υπόψη ο παρόν Πίνακας Οικονομικής Υπηρεσίων Προσφοράς Συντήρησης
	ΕΤΟΣ*
	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]
	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]
	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]
	ΦΠΑ [€]
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ) [€]
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

	1ο
	
	
	
	
	
	
	

	2ο
	
	
	
	
	
	
	

	3ο
	
	
	
	
	
	
	

	4ο
	
	
	
	
	
	
	

	5ο
	
	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	
	
	
	
	


* ΕΤΟΣ: μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης

** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για την κάθε γραμμή του Πίνακα C.4.4) προκύπτει διαιρώντας το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του Πίνακα C.4.3.
�  Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.


� Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, – Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο.





Σελίδα 22 από 38

